STRUTTURA: ____________________________ 		         			      ANNO: ______

##### PIANO MANUTENZIONE IMPIANTI

| N° | OPERAZIONE DA EFFETTUARE | DITTA INCARICATA | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | Luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | Dicembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IMPIANTO ANTINCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Controllo periodico estintori e idranti Semestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Sorveglianza estintori e idranti Trimestrale | Interna (solo visiva) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Controllo stazione di pompaggio idranti Semestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Controllo impianto di rilevazione fumi Trimestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Controllo porte tagliafuoco, uscite di emergenza e serrande taglia fuoco Semestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. IMPIANTO ELETTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Controllo funzionamento illuminazione di emergenza Semestrale/annuale | Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Quadri elettrici Annuale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Verifica messa in terra Biennale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Gruppo elettrogeno di emergenza Semestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Gruppo elettrogeno Sorveglianza mensile | Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Gruppi di continuità Semestrale | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Controllo differenziali annuale | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Apparecchi elettromedicali (fare elenco apparecchi elettromedicali..) Semestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti gas medicale o concentratore di gas medicale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. IMPIANTO CONDIZIONAMENTO - RISCALDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pulizia filtri: fan coil, U.T.A., sistema di ricambio aria Trimestrale | Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Pulizia gruppi frigo condizionamento Trimestrale | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Manutenzione elementi radianti o di condizionamento | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Controllo fumi e manutenzione generatore di calore Semestrale biennale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Monitoraggio temperatura ambiente e consumi mensile | Interno | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | X |
| 4. IMPIANTO IDRAULICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manutenzione acqua sanitaria (addolcitore) Settimanale, monitoraggio consumi | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Protocollo legionella | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Prelievi e tamponi HACCP, Acqua potabile annuale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Gestione pozzi, serbatoi di acqua non potabile | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Impianti sollevamento semestrale | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Collaudo biennale ascensori | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. RETE FOGNARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Manutenzione rete fognaria a chiamata | Interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Derattizzazione e disinfestazione Semestrale | Esterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. RETE INFORMATICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Rete Informatica | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. MANUTENZIONI VARIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Manutenzione arredi | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Verifica pannelli controsoffitti annuale | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Verifica integrità pavimentazioni Annuale | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Verifica serramenti esterni ed interni Semestrale | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Verifica cancelli automatici Semestrale | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Gestione verde | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Impianti di allarme anti intrusione e video sorveglianza Annuale | Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Cucina | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Lavanderia e stireria | Esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA BENE: il piano delle manutenzioni viene predisposto e consegnato annualmente alle strutture con l’indicazione    -del colore verde quando la manutenzione, verifica degli impianti, dispositivi è affidata a Ditta Esterna, come previsto dalla normativa vedi Istruzione Operativa IST001.

-del colore giallo quando la manutenzione coincide con la sorveglianza interna, prevista dalla normativa, e svolta da personale interno

-del colore rosso quando l’area in oggetto non è applicabile.

Data ________

Firma Responsabile  Manutenzioni ___________________

Firma Direttore ______________________

REGISTRAZIONE MANUTENZIONI

RESIDENZA ________________________________

| TIPO DI INTERVENTO | DATA | ESITO | POSIZIONE IN ARCHIVIO DELLA PRATICA |
| --- | --- | --- | --- |
| - IMPIANTO ANTINCENDIO |  |  |  |
| - Estintori e Idranti |  |  |  |
| - Rilevazione fumi |  |  |  |
| - Porte REI e Emergenza |  |  |  |
| - IMPIANTO ELETTRICO |  |  |  |
| - Illuminazione di Emergenza |  |  |  |
| - Quadro Elettrico |  |  |  |
| - Verifica Impianto di Messa a Terra |  |  |  |
| - Gruppo Elettrogeno |  |  |  |
| - Gruppo statico di Continuità |  |  |  |
| - Controllo Interruttori Differenziali |  |  |  |
| - Apparecchiature Elettromedicali |  |  |  |
| - Impianti gas medicale – Concentratore gas m. |  |  |  |
| - Manutenzioni Varie |  |  |  |
| - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO |  |  |  |
| - Pulizia filtri |  |  |  |
| 3.2 Pulizia gruppi frigo condizionamento |  |  |  |
| 3.3 Pulizia elementi Radianti e condizionamento |  |  |  |
| - Controllo fumi e manut. Generatori di calore |  |  |  |
| 3.5 Monitoraggio temperatura ambiente e consumi |  |  |  |
| - IMPIANTO IDRAULICO |  |  |  |
| - Manutenzione Addolcitore |  |  |  |
| - Rilievi Legionella |  |  |  |
| - Verifiche Potabilità |  |  |  |
| - Gestione pozzi |  |  |  |
| - Manutenzioni Varie |  |  |  |
| - ASCENSORE |  |  |  |
| 5.1 Verifica impianto sollevamento |  |  |  |
| 5.2 Collaudo biennale |  |  |  |
| - RETE FOGNARIA |  |  |  |
| - DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE |  |  |  |
| - RETE INFORMATICA |  |  |  |
| - MANUTENZIONI VARIE |  |  |  |